Белорусский государственный технологический университет

Факультет информационных технологий

Кафедра программной инженерии

Реферат

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека»

На тему «Авария на АЭС «Фукусима-1» (2011): влияние цунами и последствия»

Выполнила:

Студентка 3 курса 9 группы

Рублевская Маргарита Владимировна

Преподаватель: пр.-ст. Тишко Д. А.

Минск 2026

Введение

11 марта 2011 года в Японии произошло одно из самых разрушительных природных бедствий XXI века — Великое восточно-японское землетрясение магнитудой 9,0. Оно вызвало мощнейшее цунами, которое привело к тяжелой аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Данное событие стало крупнейшей ядерной катастрофой после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и второй в истории, получившей максимальный 7-й уровень опасности по Международной шкале ядерных событий (INES).

Изучение причин, хода и последствий этой аварии является критически важным для понимания уязвимости сложных технических систем перед лицом стихийных бедствий и для совершенствования систем безопасности жизнедеятельности человека в глобальном масштабе. Цель данной работы — проанализировать роль цунами в развитии аварии на АЭС «Фукусима-1» и оценить комплексные последствия этой катастрофы.

1. Общая характеристика АЭС «Фукусима-1»

АЭС «Фукусима-1» расположена в префектуре Фукусима на восточном побережье острова Хонсю. Станция эксплуатировалась одной из крупнейших энергетических компаний мира — Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Станция включала шесть энергоблоков с реакторами типа BWR (кипящие водо-водяные реакторы). На момент аварии в работе находились энергоблоки №1, №2 и №3, блок №4 был остановлен на плановый ремонт (перегрузку топлива), а блоки №5 и №6 — на техническое обслуживание.

Особенностью станции было расположение в сейсмоопасной зоне, однако при проектировании учитывались землетрясения определенной расчетной мощности. Масштаб стихии 2011 года превысил проектные параметры защиты, что и стало одной из коренных причин трагедии.

2. Хронология событий и роль цунами

Авария на АЭС «Фукусима-1» развивалась в два этапа: первичное воздействие землетрясения и фатальное воздействие цунами.

Землетрясение (первичный удар). 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Система защиты АЭС сработала штатно: реакторы автоматически заглушились (произошла аварийная остановка). Однако это привело к полному обесточиванию станции от внешних линий электропередач из-за обрывов проводов. В соответствии с проектом, для охлаждения остановленных реакторов (из-за остаточного тепловыделения) должны были запуститься аварийные дизель-генераторы, расположенные в цокольных этажах зданий. Они успешно запустились и начали подавать охлаждающую жидкость в активные зоны.

Цунами (решающий фактор). Примерно через 45-60 минут после основного толчка, около 15:30, станцию накрыла серия волн цунами. Высота волн, пришедших к «Фукусиме-1», достигла 14–17 метров, что в три раза превысило проектные расчетные значения (защитная дамба была рассчитана на волны высотой 5,7 м). Цунами привело к следующим разрушительным последствиям:

- Затопление низменных частей станции: волны перехлестнули через защитные сооружения и затопили территорию, включая помещения, где располагались аварийные дизель-генераторы и распределительные электрощиты.

- Выход из строя системы охлаждения: дизель-генераторы вышли из строя из-за затопления. Это привело к полному обесточиванию станции (режим «station blackout»).

- Разрушение инфраструктуры: цунами смыло топливные цистерны для дизель-генераторов, повредило водозаборные сооружения, необходимые для окончательного отвода тепла.

Именно цунами превратило контролируемую аварийную ситуацию в неконтролируемую катастрофу, лишив станцию всех источников энергии и возможности охлаждать расплавленное топливо.

3. Развитие аварии на энергоблоках

После отключения систем охлаждения температура в реакторах начала стремительно расти из-за остаточного тепловыделения, что привело к:

- Расплавлению ядерного топлива в активных зонах энергоблоков №1, №2 и №3. Раскаленное топливо прожгло стенки реакторов и скопилось в гермооболочках.

- Образованию водорода: в результате перегрева и химической реакции водяного пара с циркониевой оболочкой тепловыделяющих сборок (пароциркониевая реакция) образовался огромный объем водорода.

- Взрывам водородно-воздушной смеси: 12 марта произошел взрыв на 1-м блоке, 14 марта — на 3-м, 15 марта — на 2-м и 4-м блоках. Взрывы разрушили внешние железобетонные оболочки зданий, что привело к масштабному выбросу радиоактивных веществ.

Для охлаждения реакторов японским специалистам пришлось использовать морскую воду и закачивать азот для предотвращения новых взрывов. Полная стабилизация ситуации (достижение состояния «холодной остановки») была объявлена только в декабре 2011 года.

4. Радиоактивное загрязнение и зона отчуждения

В результате взрывов и выбросов в окружающую среду попали значительные объемы радиоактивных изотопов: йод-131, цезий-134, цезий-137, стронций-90 и другие.

- Загрязнение местности: основной шлейф загрязнения ушел в сторону Тихого океана, однако часть радиоактивных веществ осела на суше в префектуре Фукусима. Правительством Японии была создана 20-километровая зона отчуждения вокруг станции, а также зоны добровольной эвакуации. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

- Загрязнение океана: произошли масштабные утечки высокорадиоактивной воды непосредственно в Тихий океан, что привело к временному загрязнению морской биоты (рыбы, водорослей) в прибрежных водах.

5. Социальные, экономические и медицинские последствия

- Эвакуация и социальный стресс: около 154 тысяч человек были эвакуированы. Длительное отселение привело к разрушению общин, потере имущества и рабочих мест. Зарегистрированы тысячи случаев смертей, вызванных стрессом и ухудшением условий жизни в эвакуации (так называемые «смерти, связанные с катастрофой»), число которых превысило прямые потери от цунами.

- Экономический ущерб: Затраты на ликвидацию, дезактивацию и компенсации оцениваются в сотни миллиардов долларов. Япония была вынуждена закрыть большинство своих АЭС и увеличить импорт ископаемого топлива, что привело к росту цен на энергоресурсы.

- Медицинские последствия: Прямых смертей от лучевой болезни среди населения зафиксировано не было. Основной ущерб здоровью населения связан с психологическими травмами и стрессом. Риски отдаленных онкологических заболеваний оцениваются как относительно невысокие для населения, но значительно возросли для ликвидаторов.

6. Сравнение с аварией на Чернобыльской АЭС

В отличие от аварии на Чернобыльской АЭС:

- Причина: в Японии причиной стало внешнее природное событие (цунами), а не конструктивные недостатки и грубые ошибки персонала, как в Чернобыле.

- Характер аварии: на «Фукусиме» не произошло теплового взрыва реактора и разрушения активной зоны в первые секунды; процесс расплавления был более длительным.

- Информирование: японские власти оперативно проводили информирование населения о случившемся, что позволило избежать паники на начальном этапе.

- Жертвы: отсутствовали прямые радиационные смертельные случаи среди населения и персонала в первые дни и недели после аварии.

Однако по общему объему выбросов радиоактивных веществ авария была признана сопоставимой по масштабу.

7. Современное состояние и уроки безопасности

- Ликвидация: процесс ликвидации последствий займет, по оценкам, 30-40 лет. Главной проблемой остается извлечение расплавленного топлива (около 880 тонн) из поврежденных реакторов и проблема накопления тритиевой воды.

- Сброс очищенной воды: в 2023 году Япония начала постепенный сброс очищенной и разбавленной воды в океан, что вызвало обеспокоенность, но, по данным МАГАТЭ, соответствует международным стандартам.

- Глобальные уроки: авария заставила пересмотреть подходы к безопасности АЭС во всем мире. Основные выводы:

- Необходимость переоценки максимальных расчетных уровней воздействия природных явлений.

- Требование к размещению критически важного оборудования (генераторы, насосы) на возвышенностях или в герметичных помещениях.

- Важность наличия мобильных резервных средств энергоснабжения и охлаждения.

- Совершенствование систем пассивного отвода тепла.

- Усиление международного контроля и сотрудничества в области ядерной безопасности.

Заключение

Авария на АЭС «Фукусима-1» стала трагическим примером сочетания природной катастрофы и технологической уязвимости. Несмотря на высокий уровень развития технологий в Японии, природный фактор превысил расчетные параметры безопасности. Именно цунами стало тем «спусковым крючком», который перевел техногенную аварию в фазу масштабной катастрофы. Последствия события оказались многогранными: от радиоактивного загрязнения территорий до глубоких социально-экономических потрясений. Данное событие существенно повлияло на мировую атомную энергетику. Главный урок аварии — необходимость комплексного анализа рисков, приоритет безопасности над экономической выгодой и постоянная готовность к экстремальным сценариям развития событий.